ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «Энергии Технологии»

- Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Размер платы за технологическое присоединение устанавливается Департаментом экономической политики и развития города Москвы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17, Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 г. № 313-э.

Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями Правил.

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями Правил.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение | Заявка направляется по формам согласно приложениям № 5 Правил. К заявке прикладываются документы в соответствии с пунктом 10 Правил. | Лично в ООО «Энергии Технологии» по адресу г. Москва, ул. Щепкина, д. 4; либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо через личный кабинет на сайте | По желанию заявителя. В случае отсутствия необходимых сведений Сетевая компания уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней | п. 8-14 Правил |
| 2 | Разработка технических условий (ТУ) | Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения (ТП) | Предоставляются Заявителю, как неотъемлемая часть договора | Предоставляются с договором об осуществлении технологического присоединения | п. 25 Правил |
| 2.1 | Направление технических условий на согласование в Московское РДУ (в случаях, Правилами). | Письмо с приложением технических условий | Проект технических условий | 5 рабочих дней с даты поступления заявки от заявителя | п. 21 Правил |
| 2.2 | Согласование технических условий со стороны Московского РДУ (в случаях, предусмотренных Правилами). | Письмо с приложением согласованных технических условий | Согласованные технические условия | 15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации | п. 25 Правил |
| 3 | Подготовка и направление заявителю проекта соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Проект соглашения и проект технических условий, согласованных Московским РДУ | Проект соглашения о порядке взаимодействия сторон до заключения договора об осуществлении технологического присоединения | Не позднее 3 рабочих дней с даты согласования технических условий Московским РДУ | п. 30.1. Правил |
| 4 | Направление заявления об установлении индивидуального размера платы за технологическое присоединение в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Письмо в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Заявление с приложением комплекта документов | В течение 30 дней с даты поступления заявки в сетевую организацию. Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня их направления. | п. 30 Правил |
| 5 | Направление договора об осуществлении технологического присоединения | Проект договора об осуществлении технологического присоединения | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом 2 экземпляра договора ТП и ТУ | В течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | п. 30.4 Правил |
| 6 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора ТП Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору ТП | Личное обращение в ООО «Энергии Технологии»; либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора | п. 15 Правил |
| 7 | Заключение договора ТП | Подписанный договор об осуществлении технологического присоединения | Направляет 2 экземпляра договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | В течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП | п. 15 Правил |
| 8 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | В соответствии с условиями договора на ТП | Оплата производится в любом банке на расчетный счет ООО «Энергии Технологии» | Производится в соответствии с условиями договора | п. 16, 17 Правил |
| 9 | Выполнение заявителем и Сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | В соответствии с техническими условиями |  | - 6 месяцев - для заявителей, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, присоединяемых по одному источнику питания, максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно, физических лиц, присоединяемых по одному источнику питания, максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; - 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон; - 2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон. | п. 16 Правил |
| 10 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий | Проведение выполнения технических условий заявителем | Выдача акта о выполнении технических условий по форме приложения № 15 к Правилам | В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий, либо уведомления об устранении замечаний; В течение 25 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий, либо уведомления об устранении замечаний, в случаях, если технические условия были согласованы системным оператором. | Раздел IX Правил, Приложение № 15 к Правилам |
| 11 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств, фиксация коммутационного аппарата в положении «включено», допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | Отсутствие замечаний при проверке выполнения ТУ, готовность прибора учета электрической энергии. |  | После подписания акта о выполнении технических условий, акта допуска приборов учета | п. 7 Правил |
| 12 | Составление документов о технологическом присоединении | Отсутствие замечаний при проверке выполнения ТУ, готовность прибора учета электрической энергии. | Акт об осуществлении технологического присоединения, акт согласования технологической и аварийной брони (при необходимости) | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. | Приложение № 1 к Правилам |

Контактная информация для направления обращений:

Подача заявки через «личный кабинет» на портале ООО «Энергии Технологии»: http://tp.ener-t.ru/

Подача заявки лично в ООО «Энергии Технологии»: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4

Подача заявки посредством направления почтой: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4

Подача обращений на электронную почту: info@ener-t.ru

Телефон горячей линии по технологическому присоединению: +7 (499) 550-33-94