ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «Энергии Технологии»

- Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Размер платы за технологическое присоединение устанавливается Департаментом экономической политики и развития города Москвы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17, Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 г. № 313-э.

Условия оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями Правил.

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с требованиями Правил.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/Условие этапа | Форма предоставления | Сроки исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение | Заявка направляется по формам согласно приложениям № 5 Правил. К заявке прикладываются документы в соответствии с пунктом 10 Правил. | Лично в ООО «Энергии Технологии» по адресу г. Москва, ул. Щепкина, д. 4; либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо через личный кабинет на сайте | По желанию заявителя. В случае отсутствия необходимых сведений Сетевая компания уведомляет заявителя в течение 6 рабочих дней | п. 8-14 Правил |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения | Договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложениям № 8-11 Правил | Вручается лично заявителю, либо почтой заказным письмом 2 экземпляра договора об осуществлении технологического присоединения | 10 рабочих дней со дня получения заявки (в случае если технические условия подлежали согласованию с системным оператором – не позднее 3 рабочих дней с даты согласования) | п. 15 Правил |
| 2.1 | Разработка технических условий (ТУ) | Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения (ТП) | Предоставляются Заявителю, как неотъемлемая часть договора |  | п. 25 Правил |
| 2.1.1 | В предусмотренных законом случаях направление технических условий на согласование в Московское РДУ | Письмо с приложением технических условий |  | 5 рабочих дней с даты поступления заявки от заявителя | п. 25 Правил |
| 2.1.2 | Согласование технических условий со стороны Московского РДУ | Письмо с приложением согласованных технических условий |  | 15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации | п. 25 Правил |
| 2.2 | Направление договора об осуществлении технологического присоединения | Проект договора об осуществлении технологического присоединения | Вручается лично заявителю либо почтой заказным письмом 2 экземпляра договора ТП и ТУ | С соблюдением сроков п. 2 настоящего паспорта | п. 15, 16 Правил |
| 2.3 | Разрешение споров | В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора об осуществлении технологического присоединения Заявитель вправе направить мотивированный отказ от его подписания или протокол разногласий к договору об осуществлении технологического присоединения | Личное обращение в ООО «Энергии Технологии», либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) | В течении 30 дней со дня получения подписанного со стороны Сетевой организации договора | п.15 Правил |
| 2.4 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения | Подписанный договор об осуществлении технологического присоединения | Направляет 1 экземпляр договора сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | В течение 30 дней с даты получения подписанного Сетевой организацией договора ТП | п. 15 Правил |
| 3 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям Сетевой организации | В соответствии с условиями договора на ТП | Оплата производится в любом банке на расчетный счет ООО «Энергии Технологии» | 15 рабочих дней с даты подписания договора | п. 16(1) -16(4), 17 Правил |
| 4 | Выполнение заявителем и сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ. | В соответствии с техническими условиями |  | в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок), в иных случаях: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров. | п. 16 Правил |
| 5 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий | Проведение выполнения технических условий заявителем | Выдача акта о выполнении технических условий по форме приложения № 15 к Правилам | В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий, либо уведомления об устранении замечаний; В течение 25 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий, либо уведомления об устранении замечаний, в случаях, если технические условия были согласованы системным оператором. | Раздел IX Правил, Приложение № 15 к Правилам |
| 6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств, фиксация коммутационного аппарата в положении «включено», допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | Отсутствие замечаний при проверке выполнения ТУ, готовность прибора учета электрической энергии. |  | 15 рабочих дней с даты подписания договора об осуществлении технологического присоединения | п. 7 Правил |
| 7 | Составление документов о технологическом присоединении | Отсутствие замечаний при проверке выполнения ТУ, готовность прибора учета электрической энергии. | Акт об осуществлении технологического присоединения | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. | Приложение № 1 к Правилам |

Контактная информация для направления обращений:

Подача заявки через «личный кабинет» на портале ООО «Энергии Технологии»: http://tp.ener-t.ru/

Подача заявки лично в ООО «Энергии Технологии»: г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4

Подача заявки посредством направления почтой: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 4

Подача обращений на электронную почту: info@ener-t.ru

Телефон горячей линии по технологическому присоединению: +7 (499) 550-33-94