## Смета по ТСН-2001(с доп.43
Smeta.RU Flash (495) 974-1589
Форма № 4б
«ПИР, СМР для технологического присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств комплекса объектов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, вл.14, стр.1». | [25 empty] | «ПИР, СМР для технологического присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств комплекса объектов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, вл.14, стр.1». 09-01-02 ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 корр.1
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-02
ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 29.5 | 558.03 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 14.33 | 159.86 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 15.17 | 398.17 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 6.86 | 209.1672 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 398.816 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 71
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №210 март 2024 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №210 март 2024 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004
Раздел: Пусконаладочные работы
1 | 5.10-35-1 Поправка: 5. р2. п.2.5 | Кабельные линии высокого или низкого напряжения | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 2 | [8 empty] | 1242.74 | 35353.33 | 1159.89 | 20706.95 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 1035.61 | )*0,8 | 1 | 1656.98 | 30.48 | 50504.75 | [8 empty] | 1656.98
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1242.74 | 70 | 35353.33
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1159.89 | 41 | 20706.95
|  | ЗТР | чел-ч | 65 |  | )*0,8 | 1 | 104 | [15 empty] | 104
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 4059.61 |  | 106565.03 |  | 4059.61 | 106565.03 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4059.61
2 | 5.10-35-3 Поправка: 5. р2. п.2.5 | Испытание образцов кабелей напряжением 6-10 кВ, отечественного и импортного производства | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 6 | [8 empty] | 2466.32 | 70161.95 | 2301.9 | 41094.85 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 685.09 | )*0,8 | 1 | 3288.43 | 30.48 | 100231.35 | [8 empty] | 3288.43
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 2466.32 | 70 | 70161.95
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 2301.9 | 41 | 41094.85
|  | ЗТР | чел-ч | 43 |  | )*0,8 | 1 | 206.4 | [15 empty] | 206.4
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 8056.65 |  | 211488.15 |  | 8056.65 | 211488.15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 8056.65
3 | 5.10-44-1 Поправка: 5. р2. п.2.5 | Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ | 1 испытание | 12 | [8 empty] | 934.28 | 26578.26 | 871.99 | 15567.27 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 129.76 | )*0,8 | 1 | 1245.7 | 30.48 | 37968.94 | [8 empty] | 1245.7
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 934.28 | 70 | 26578.26
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 871.99 | 41 | 15567.27
|  | ЗТР | чел-ч | 9.21 |  | )*0,8 | 1 | 88.416 | [15 empty] | 88.416
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 3051.97 |  | 80114.47 |  | 3051.97 | 80114.47 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3051.97
4 | 2.1-8-3 | Автолаборатории (ТСН-2001.5-10 п.6) | маш.-ч | 53.196 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.83 | 32739.42 | [6 empty] | 2
Объем: 53,196=2*1,5*6,82+12*0,4*6,82
|  | ЭМ |  |  | 247.38 |  | 1 | 13159.63 | 9.66 | 127122.03
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 12.62 |  | 1 | 671.33 | 30.48 | 20462.14 | [8 empty] | 671.33
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 1174.83 | 160 | 32739.42
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 14334.46 |  | 159861.45 |  | 14334.46 | 159861.45 | [7 empty] | 14334.46 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 29502.69 |  | 346540.95
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 | [6 empty] | 29502.69 |  | 346540.95 | [17 empty] | Итого по локальной смете: ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: 09-01-02 ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 корр.1 | [6 empty] | 29502.69 |  | 558029.1 | [17 empty] | Итого по смете: 09-01-02 ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 корр.1
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU Flash (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU Flash |  | 1 | 65736 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1
1 | 1 | -1 |  |  |  | «ПИР, СМР для технологического присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств комплекса объектов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, вл.14, стр.1» | [125 empty] | 0
1 | 128 | 0 | 93 | 0 | 09-01-02 | 09-01-02 ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 корр.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 71 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 16.01.2023 г. доп.67 | 0 | 0 | 8200 |  |  | 71 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 71 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 128 | 1 | 12 | 0 | 09-01-02 | 09-01-02 ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 корр.1 | [7 empty] | 315827.07 | 0 | 127122.03 | 20462.14 | 188705.04 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 132093.54 | 77369.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558029.1 | 159861.45 | 0 | 398167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 63 |  |  | ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 |  | 0 |  | -1 | Новая локальная смета | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 |  | ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 | [7 empty] | 315827.07 | 0 | 127122.03 | 20462.14 | 188705.04 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 132093.54 | 77369.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558029.1 | 159861.45 | 0 | 398167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 33 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 315827.07 | 0 | 127122.03 | 20462.14 | 188705.04 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 132093.54 | 77369.07 | 0 | 0 | 315827.07 | 0 | 127122.03 | 20462.14 | 188705.04 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 132093.54 | 77369.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558029.1 | 159861.45 | 0 | 398167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558029.1 | 159861.45 | 0 | 398167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.10-35-1 | Кабельные линии высокого или низкого напряжения | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 50504.75 | 0 | 0 | 0 | 50504.75 | 0 | 104 | 0 | 0 | 35353.33 | 20706.95 |  | 50571332 | 828.488 | 0 | 0 | 0 | 828.488 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 30.48 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 62, Сб. 10, т. 35, поз. 1 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 30.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 50504.75 | 0 | 0 | 0 | 25252.38 | 0 | 52 | 0 | 0 | 35353.325 | 20706.9475 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 | [6 empty] | 50002050 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: 5. р2. п.2.5 |  | 0 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 65 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -510729342 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106565.03 | 0 | 0 | 106565.03 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.10-35-3 | Испытание образцов кабелей напряжением 6-10 кВ, отечественного и импортного производства | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 100231.35 | 0 | 0 | 0 | 100231.35 | 0 | 206.4 | 0 | 0 | 70161.95 | 41094.85 |  | 50571332 | 548.072 | 0 | 0 | 0 | 548.072 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 685.09 | 0 | 0 | 0 | 685.09 | 0 | 43 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 30.48 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 62, Сб. 10, т. 35, поз. 3 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 30.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 100231.35 | 0 | 0 | 0 | 16705.17 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 70161.945 | 41094.8535 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 линия кабеля (3 испытания 1-го образца) | 1 | [6 empty] | 50002050 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: 5. р2. п.2.5 |  | 0 | 685.09 | 0 | 0 | 0 | 685.09 | 43 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -298496577 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211488.15 | 0 | 0 | 211488.15 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.10-44-1 | Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ | 1 испытание | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 37968.94 | 0 | 0 | 0 | 37968.94 | 0 | 88.416 | 0 | 0 | 26578.26 | 15567.27 |  | 50571332 | 103.808 | 0 | 0 | 0 | 103.808 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 30.48 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 44, поз. 1 |  |  | 388 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 30.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 37968.94 | 0 | 0 | 0 | 3164.13 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 26578.258 | 15567.2654 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 50002050 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  | Поправка: 5. р2. п.2.5 |  | 0 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 9.21 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 333708879 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80114.47 | 0 | 0 | 80114.47 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 2.1-8-3 | Автолаборатории (ТСН-2001.5-10 п.6) | маш.-ч | 53.196 | 0 | 53.196 |  |  |  | 127122.03 | 0 | 127122.03 | 20462.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50571332 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 9.66 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-8-3 (085001) |  |  | 400001 | 0 | 2.1-8-3 | 1 | 190 | 0 | 30.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 127122.03 | 0 | 2389.69 | 384.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | [6 empty] | 50003475 | 190 | Механизмы | 0 |  | 1 | 400001 | ТСН-2001. Машины и механизмы | ТСН-2001.2 |  |  |  | 0 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1600545635 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32739.42 | 0 | 159861.45 | 159861.45 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 315827.07 | 0 | 127122.03 | 20462.14 | 188705.04 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 132093.54 | 77369.07 |  |  | 315827.07 | 0 | 127122.03 | 20462.14 | 188705.04 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 132093.54 | 77369.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 558029.1 | 159861.45 | 0 | 398167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 558029.1 | 159861.45 | 0 | 398167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 315827.07 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 315827.07 | 1 | 315827.07
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 127122.03 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 127122.03 | 1 | 127122.03
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 20462.14 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20462.14 | 1 | 20462.14
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 188705.04 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 188705.04 | 1 | 188705.04
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 159861.45 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 159861.45 | 1 | 159861.45
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 398167.65 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 398167.65 | 1 | 398167.65
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 398.816 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 398.816 | 1 | 398.816
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 132093.54 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 132093.54 | 1 | 132093.54
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 77369.07 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77369.07 | 1 | 77369.07
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 558029.1 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 558029.1 | 1 | 558029.1
51 | 1 | 3 | 20 |  |  | ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 | 0 | [6 empty] | 315827.07 | 0 | 127122.03 | 20462.14 | 188705.04 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 132093.54 | 77369.07 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 558029.1 | 159861.45 | 0 | 398167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 315827.07 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 315827.07 | 1 | 315827.07
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 127122.03 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 127122.03 | 1 | 127122.03
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 20462.14 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20462.14 | 1 | 20462.14
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 188705.04 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 188705.04 | 1 | 188705.04
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 159861.45 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 159861.45 | 1 | 159861.45
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 398167.65 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 398167.65 | 1 | 398167.65
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 398.816 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 398.816 | 1 | 398.816
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 132093.54 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 132093.54 | 1 | 132093.54
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 77369.07 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77369.07 | 1 | 77369.07
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 558029.1 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 558029.1 | 1 | 558029.1
51 | 128 | 1 | 12 |  | 09-01-02 | 09-01-02 ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 корр.1 | 0 | [6 empty] | 315827.07 | 0 | 127122.03 | 20462.14 | 188705.04 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 132093.54 | 77369.07 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 558029.1 | 159861.45 | 0 | 398167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 315827.07 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 315827.07 | 1 | 315827.07
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 127122.03 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 127122.03 | 1 | 127122.03
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 20462.14 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 20462.14 | 1 | 20462.14
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 188705.04 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 188705.04 | 1 | 188705.04
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 159861.45 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 159861.45 | 1 | 159861.45
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 398167.65 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 398167.65 | 1 | 398167.65
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 398.816 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 398.816 | 1 | 398.816
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 132093.54 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 132093.54 | 1 | 132093.54
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 77369.07 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 77369.07 | 1 | 77369.07
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 558029.1 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 558029.1 | 1 | 558029.1
71 | 1 |  | 388 | 42347911 |  |  | -1 | -1
-1
75 | Уровень цен | 2024 | 0 | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 50571332 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.57 | 6.92 | 1 | 1 | 9.57 | 6.92 | 1 | [9 empty] | 210 | [12 empty] | 50571333
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU Flash (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU Flash |  | 1 | 65736 | 10 | 11 | 9 | 0 | 1
1 | 1 | -1 |  |  |  | «ПИР, СМР для технологического присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств комплекса объектов на земельном участке, расположенном по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, вл.14, стр.1» | [65 empty] | 0
1 | 51 | 0 |  | 0 | 09-01-02 | 09-01-02 ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 корр.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 71 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ) | Поправки для ТСН-2001 от 16.01.2023 г. доп.67 | 0 | 0 | 8200 | 71 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 71 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 50571332 | 0 | 2 | 1
3 | 0 | Новая локальная смета | ПНР КЛ (3 этап) от СП 60006 до СП 60004 | 159.86 | 0 | 0 | 398.17 | 558.03 | 209.17 | [11 empty] | 0 | -1 | 0 | 315827.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127122.03 | 20462.14 | 188705.04 | 159861.45 | 0 | 398167.65 | 0 | 398.816 | 0 | 0 | 132093.54 | 77369.07 | 558029.1
51 |  |  |  | 159.86 | 0 | 0 | 398.17 | 558.03 | 209.17
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 315827.07 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 127122.03 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 20462.14 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 188705.04 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 159861.45 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 398167.65 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 398.816 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 132093.54 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 77369.07 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 558029.1 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2024 | 0 | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 50571332 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.57 | 6.92 | 1 | 1 | 9.57 | 6.92 | 1 |  |  |  | 210 |  |  | 50571333

## SmtRes
28 | 50571332 | 50571454 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | )*0,8 | 1 | 2 | 50571456 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 50571332 | 50571457 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | )*0,8 | 1 | 2 | 50571459 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 0 | 206.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 50571332 | 50571460 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 476480486 | 7.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.21 | )*0,8 | 1 | 2 | 50571462 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.416 | 0 | 88.416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## EtalonRes
28 | 50571456 | 50571454 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 52 | 2 | 50571455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 50571459 | 50571457 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 34.4 | 2 | 50571458 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 50571462 | 50571460 | 30515951 | 30515945 | 1 | 30515945 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 7.368 | 2 | 50571461 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0